杭州市环境集团有限公司

询价文件

采购编号： HZHJ(ZYH)-20191128

项目名称：厨余一期除臭风管采购项目

杭州市环境集团有限公司

二〇一九年十一月

目  录

第一部分   询价公告	3

第二部分   采购须知	5

第三部分   询价内容	8

第四部分   厨余一期除臭风管采购合同	10

第五部分   报价文件格式	13

# 第一部分   询价公告

杭州市环境集团有限公司就厨余一期除臭风管采购项目进行询价，欢迎符合要求的报价人积极参与。

一、采购内容及相关说明

本项目最高限价19.9万。

| 三楼改造部分 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格（MM） | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 三通 | Ø1120 | 只 | 3 | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 2 | 弯头 | Ø1120 | 只 | 6 | 304不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 3 | 盲板阀 | Ø1120 | 只 | 2 | 304不锈钢材质 |
| 4 | 管道 | Ø1120 | 米 | 21 | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 5 | 管道 | Ø700 | 米 | 2 | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 6 | 手动风阀 | Ø1120 | 个 | 2 | 304 不锈钢材质 ，含连接法兰 |
| 四楼改造部分 |
| 序号 | 名称 | 规格（MM） | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 三通 | Ø1250 | 只 | 2 | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 2 | 弯头 | Ø1250 | 只 | 5 | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
|  |  | Ø630 | 只 | 2 | 304不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 3 | 盲板阀 | Ø1250 | 只 | 2 | 304不锈钢材质 |
| 4 | 管道 | Ø1250 | 米 | 15 | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 5 | 管道 | Ø630 | 米 | 5 | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 6 | 手动风阀 | Ø1250 | 个 | 2 | 304 不锈钢材质 ，含连接法兰 |
| 其它 |
| 1 | 拆除费用 |  | 项 | 1 | 旧管道拆除 |
| 2 | 安装费 |  | 项 | 1 | 含人工差旅 |
| 3 | 吊装费 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 安装辅料 |  | 项 | 1 | 含不锈钢紧固件，密封件，连接件等 |
| 5 | 挡雨棚等恢复 |  | 项 | 1 | 含材料 |
| 6 | 运费 |  | 项 | 1 | 至杭州环境集团资源化事业部厨余一期项目场地 |
| 7 | 税金 |  | 项 | 1 | 含 13%增值税专用发票 |

二、报价人要求

1.参加本次询价活动的报价人应当在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格，注册资金在150万元（含）人民币以上，具备环保设备或暖通设备加工、销售的资质。

2.报价人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）等其它官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单、有责合同纠纷等不良记录。

3.本项目不接受联合体报价。

三、报名方式

2019年12月2日中午12:00前将企业营业执照、法人授权书、联系人、联系方式发送至hzmajw@163.com邮箱。

四、报价时间及地点

1.报价时间：2019年12月4日下午13:30。

2.报价地点：杭州市环境集团有限公司北区行政楼三楼会议室（杭州市拱墅区临半路138-1号）。

五、质疑

报价人如认为询价文件使自身的合法权益受到损害的，应于自报名之日起1日内以书面形式向采购人提出质疑。逾期视作无异议。

六、监督部门

本招标项目的监督部门为杭州市环境集团有限公司纪检审计部。

监督电话：13336041895

七、联系人和联系方式

联系人：马先生，施女士     联系电话：13758259097/0571-86703769

杭州市环境集团有限公司

2019年11月28日

# 第二部分   采购须知

一、适用范围

仅适用于本次询价采购所叙述的货物和服务。无论询价采购过程和结果如何，报价人自行承担全部费用。

二、定义

1.“采购人”系指杭州市环境集团有限公司。

2.“报价人”系指向采购人提交报价文件的单位。

3.“成交人”系指经评审通过后最低价成交的报价人。

4.“货物和服务”系指按询价文件要求的货物和服务。

三、采购报价

1.本项目以人民币为结算货币，最高限价19.9万元。

2.报价人应按询价文件要求认真制作《报价一览表》，报价时，报价文件中的报价金额如有大写和小写不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以总价为准。

3.报价人报价应为一次性报价。如果出现两个或两个以上报价，则报价无效。报价人报价超过最高限价的，作无效报价处理。报价人报价应包括材料费、人工费、运输费、装卸费、辅料费、拆装费和税费等。

四、报价有效期

1.从报价截止之日起，报价文件有效期为30日。

2.特殊情况下，采购人可与报价人协商延缓报价有效期，这种要求和答复均以书面形式进行。

3.报价人可拒绝接受延期要求，同意延长有效期的报价人不能修改报价文件。

五、报价文件的组成

1.报价文件封面（附件一）；

2.法定代表人授权书；法定代表人、授权委托人身份证复印件（附件二）；

3.报价一览表（附件三）；

4.产品质量保证承诺函（附件四）；

5.有效资质证明并加盖公章：通过年检的营业执照复印件；

6.一个以上三年内不锈钢管道制作、销售或安装的业绩证明材料（合同复印件）。

报价文件装订密封，并在封皮上注明：采购项目名称、采购项目编号、报价人全称、法人代表或授权委托人姓名。

六、报价文件的签署和份数

1.报价文件需打印或用不褪色的墨水填写。报价文件的装订顺序应按本章第五条所叙顺序装订。

2.报价文件凡需要盖章处均须由报价人盖公章，并由法定代表人或授权委托人签署，报价人应写全称。

3.报价人应按照询价文件的格式要求制作报价文件，报价文件正本1份，副本4份。

七、报价文件的递交

1.如果报价人未加写标记，采购人对报价文件的误投和提前启封不负责任。

2.采购人接受报价人报价文件时间：在报价截止时间前接受报价文件。

3.报价截止时间前，报价人可以书面形式向采购人已递交的报价文件提出补充和修改。

4.采购人以最后的补充和修改为准。该书面材料应密封，由法定代表人或授权委托人签字并加盖公章。

5.报价文件填写字迹必须清楚、工整，对不同文字文本报价文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

八、无效报价

发生下列情况之一的，采购人可视情况作无效报价处理：

1.在采购人规定的截止时间以后送达的报价文件。

2.提供两个或两个以上报价方案的。

3.报价文件应盖公章而未盖公章或盖非公司公章、未装订、未密封、未有效授权的。

4.报价人的法定代表人或授权委托人未到询价报价现场或不能提供相应身份证明的。

5.报价超过最高限价的。

6.未按第五条要求提供相关资料的或所提供的资料存在弄虚作假的。

7.单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，同时参加本项目投标的。

8.不符合法律、法规和本询价文件规定的其他要求的。

九、询价过程

1.采购人在环境集团专家库中抽取3人组成询价评审小组。

2.采购人在询价文件规定的时间和地点询价。报价人的法定代表人或授权委托人必须参加，负责解答有关事宜，并携带身份证。

3.询价时，采购人将查验报价文件密封情况，确认无误后公开拆封报价文件报价。

十、成交原则与方法

1.采购人组织评审小组对各报价人的报价资料进行审核，在满足采购人要求的前提下，按经评审通过后最低价成交的原则确定成交人。如果出现相同最低报价情况时，最低报价相同的报价人再进行一轮报价。如报价再相同，则由采购人抽签决定成交单位。

2.采购人不向未成交报价人解释未成交原因，不退还报价文件。

十一、合同

合同签订：采购人按照上述第十条规定确定成交人，并签订采购合同，签约单位为杭州市环境集团有限公司。

十二、其他

1.如果有证据证明各报价人之间存在串通等舞弊、违法行为，采购人有权拒绝存在此行为的报价。

2.本询价文件未及事项，在签订合同时双方友好商定。

3.凡涉及本次询价的解释权均属于杭州市环境集团有限公司。

# 第三部分   询价内容

一、采购货物和服务一览表

| 三楼改造部分 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格（MM） | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 三通 | Ø1120 | 只 | 3 | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 2 | 弯头 | Ø1120 | 只 | 6 | 304不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 3 | 盲板阀 | Ø1120 | 只 | 2 | 304不锈钢材质 |
| 4 | 管道 | Ø1120 | 米 | 21 | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 5 | 管道 | Ø700 | 米 | 2 | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 6 | 手动风阀 | Ø1120 | 个 | 2 | 304 不锈钢材质 ，含连接法兰 |
| 四楼改造部分 |
| 序号 | 名称 | 规格（MM） | 单位 | 数量 | 备注 |
| 1 | 三通 | Ø1250 | 只 | 2 | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 2 | 弯头 | Ø1250 | 只 | 5 | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
|  |  | Ø630 | 只 | 2 | 304不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 3 | 盲板阀 | Ø1250 | 只 | 2 | 304不锈钢材质 |
| 4 | 管道 | Ø1250 | 米 | 15 | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 5 | 管道 | Ø630 | 米 | 5 | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 6 | 手动风阀 | Ø1250 | 个 | 2 | 304 不锈钢材质 ，含连接法兰 |
| 其它 |
| 1 | 拆除费用 |  | 项 | 1 | 旧管道拆除 |
| 2 | 安装费 |  | 项 | 1 | 含人工差旅 |
| 3 | 吊装费 |  | 项 | 1 |  |
| 4 | 安装辅料 |  | 项 | 1 | 含不锈钢紧固件，密封件，连接件等 |
| 5 | 挡雨棚等恢复 |  | 项 | 1 | 含材料 |
| 6 | 运费 |  | 项 | 1 | 至杭州环境集团资源化事业部厨余一期项目场地 |
| 7 | 税金 |  | 项 | 1 | 含 13%增值税专用发票 |

注：本采购货物和服务包含所有材料、人工、出库、运输、装卸、辅料、拆装和税费等与项目有关内容，报价人应知悉并充分考虑。

二、参数及要求

1.工况要求：

（1）除臭风管内介质：厨余处理车间的空气，带有一定的腐蚀性。

（2）管道内风量要求:三楼风量≥40000m³/h,四楼风量≥45000m³/h。

（3）各焊点、法兰、阀门连接处不得漏风，阀门开闭可靠。

（4）各阀门应安装于方便操作和维修的位置。

2.所有304不锈钢风管及阀门须符合GB/T14976-2012标准。

3.报价人供货必须满足采购人的供货要求和售后服务要求。

4.本次询价货物送达地点为杭州市环境集团有限资源化利用事业部厨余一期项目场地内。

5.货物及服务质保期为安装完成且验收合格后一年。

6.合同签订后成交人在15日内完成备货，并按采购人指定的时间点全部到货进行安装，从开始安装之日起15日内完成安装调试。

三、售后服务要求

1.要求具有良好的售后服务管理机制和质量保证机制。

2.质保期内产品使用发生问题时成交人在接到采购人通知后24小时内做出答复并提供解决方案。若需要派遣技术人员，则应在产品使用发生问题48小时内派遣技术人员到达现场进行免费指导解决问题。当超出质保期，采购人需成交人进行指导的，成交人应及时响应。

3.若成交人无法按照合同约定及时派遣技术人员持证到达现场进行免费指导解决问题，应当向采购人支付违约金，违约金额为1000元/次，并保留要求成交人赔偿因此种状况引起的其它损失的权利。如此种状况在30天以内累计出现3次以上（含3次），采购人有权要求报价人赔偿因此种状况引起的其它损失。

四、付款方式

到货安装并验收合格后30日内支付合同价款的90%，留合同价款的10%为质量保证金，验收合格一年后如无质量问题及服务问题付清所剩余款。

# 第四部分  厨余一期除臭风管采购合同

甲方：杭州市环境集团有限公司

乙方：

本合同订立遵循《中华人民共和国合同法》等法律法规，按照询价、报价文件要求，双方经协商，就厨余一期除臭风管采购达成以下条款：

1.货物名称、规格型号、计量单位、价格

乙方保证向甲方提供如下内容的合格货物：              金额单位：元

| 三楼改造部分 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格（MM） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 三通 | Ø1120 | 只 | 3 |  |  | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 2 | 弯头 | Ø1120 | 只 | 6 |  |  | 304不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 3 | 盲板阀 | Ø1120 | 只 | 2 |  |  | 304不锈钢材质 |
| 4 | 管道 | Ø1120 | 米 | 21 |  |  | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 5 | 管道 | Ø700 | 米 | 2 |  |  | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 6 | 手动风阀 | Ø1120 | 个 | 2 |  |  | 304 不锈钢材质 ，含连接法兰 |
| 四楼改造部分 |
| 序号 | 名称 | 规格（MM） | 单位 | 数量 |  |  | 备注 |
| 1 | 三通 | Ø1250 | 只 | 2 |  |  | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 2 | 弯头 | Ø1250 | 只 | 5 |  |  | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
|  |  | Ø630 | 只 | 2 |  |  | 304不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 3 | 盲板阀 | Ø1250 | 只 | 2 |  |  | 304不锈钢材质 |
| 4 | 管道 | Ø1250 | 米 | 15 |  |  | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 5 | 管道 | Ø630 | 米 | 5 |  |  | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 6 | 手动风阀 | Ø1250 | 个 | 2 |  |  | 304 不锈钢材质 ，含连接法兰 |
| 其它 |
| 1 | 拆除费用 |  | 项 | 1 |  |  | 旧管道拆除 |
| 2 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  | 含人工差旅 |
| 3 | 吊装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 安装辅料 |  | 项 | 1 |  |  | 含不锈钢紧固件，密封件，连接件等 |
| 5 | 挡雨棚等恢复 |  | 项 | 1 |  |  | 含材料 |
| 6 | 运费 |  | 项 | 1 |  |  | 至杭州环境集团资源化事业部厨余一期项目场地 |
| 7 | 税金 |  | 项 | 1 |  |  | 含 13%增值税专用发票 |
| 合同总价（人民币）：¥： 元 大写： |

注：以上合同总价指甲方在杭州市环境集团资源化事业部指定地点交货并安装的价格（包括材料费、人工费、出库费、运输费、装卸费、辅料费、拆装费和税费等一切费用），如材料尺寸、用量与现场实际有出入以现场为准，仍以合同总价结算。

2.质量要求

（1）所有304不锈钢风管及阀门须符合GB/T14976-2012标准。

（2）乙方供应的货物及安装质量应满足甲方工况要求：

①除臭风管内介质：厨余处理车间的空气，带有一定的腐蚀性。

②管道内风量要求:三楼风量≥40000m³/h,四楼风量≥45000m³/h。

③各焊点、法兰、阀门连接处不得漏风，阀门开闭可靠。

④各阀门应安装于方便操作和维修的位置。

（3）乙方供货必须满足甲方的供货要求和售后服务要求；如发生所供货物与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

（4）货物及服务质保期为安装完成且验收合格后一年。

3.交货时间、地点及安装调试

合同签订后乙方在15日内完成备货，按甲方指定的时间将货物全部送至杭州市环境集团有限公司资源化利用事业部厨余一期项目场地并进行安装，从开始安装之日起15日内完成安装调试。乙方在生产、制作、运输、装卸、安装调试及售后服务环节发生任何安全事故的，一切责任和费用由乙方承担。

4.验收

货物送达现场并安装调试后，由甲方进行检验。

5.货款的支付

到货安装并验收合格后30日内支付合同价款的90%，留合同价款的10%为质量保证金，验收合格一年后如无质量问题及服务问题付清所剩余款。

6.违约责任

（1）乙方未按甲方要求的时间点将货物运至甲方指定场地造成逾期的，自逾期之日起，向甲方每日偿付合同总价0.2%的违约金；乙方逾期10日不能交付的，自逾期的第11日起，向甲方每日偿付合同总价0.4%的违约金，同时甲方有权终止合同，并不承担乙方之前产生的任何费用。

（2）乙方交付的货物不符合合同约定或验收不合格的，应当及时更换和整改，因此延误交货期限的，按照逾期交货承担违约责任。

（3）乙方交付的货物及安装出现质量问题的，在质保期内应当无偿更换。

7.争议的解决

本合同如发生纠纷,甲乙双方应及时协商解决，如协商不成，双方均有权向甲方住所地法院诉讼解决。

8.合同的生效

（1）本合同经甲乙双方法定代表人或其委托人签字盖章后生效。询价文件、报价文件及报价过程中有关澄清文件均为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

（2）合同履行期内甲乙双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

（3）本合同一式陆份，甲乙双方各执叁份。

甲方（盖章）：                     乙方（盖章）：

杭州市环境集团有限公司

法定代表人                        法定代表人

或受委托人：                      或受委托人：

日期：                            日期：

# 第五部分    报价文件格式

附件一：

厨余一期除臭风管采购项目

采购编号：

报价文件

报价人全称：       （公章）

法定代表人或授权委托人（签字）：

时间：2019年    月    日

附件二

法定代表人授权书

杭州市环境集团有限公司：

（报价人全称）法定代表人       授权      （全名、职务、身份证号码）为授权委托人，参加贵方组织的               （采购项目名称）编号为                    询价采购活动，其在报价过程中的一切活动本公司均予承认。委托期限：             。

授权委托人无转委托权。

附：法定代表人、授权委托人身份证复印件

报价人名称：                    （公章）

法定代表人（经营者）签字：

授权委托人签字：

授权委托人联系方式：

日期： 2019 年    月    日

附件三

报 价 一 览 表

杭州市环境集团有限公司：

我公司        （报价人全称）         根据贵单位询价文件要求，参加                       项目，报价如下：

（金额单位：元）

| 三楼改造部分 |
| --- |
| 序号 | 名称 | 规格（MM） | 单位 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注 |
| 1 | 三通 | Ø1120 | 只 | 3 |  |  | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 2 | 弯头 | Ø1120 | 只 | 6 |  |  | 304不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 3 | 盲板阀 | Ø1120 | 只 | 2 |  |  | 304不锈钢材质 2mm 厚度 |
| 4 | 管道 | Ø1120 | 米 | 21 |  |  | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 5 | 管道 | Ø700 | 米 | 2 |  |  | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 6 | 手动风阀 | Ø1120 | 个 | 2 |  |  | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 四楼改造部分 |
| 序号 | 名称 | 规格（MM） | 单位 | 数量 |  |  | 备注 |
| 1 | 三通 | Ø1250 | 只 | 2 |  |  | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 2 | 弯头 | Ø1250 | 只 | 5 |  |  | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
|  |  | Ø630 | 只 | 2 |  |  | 304不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 3 | 盲板阀 | Ø1250 | 只 | 2 |  |  | 304不锈钢材质2mm 厚度 |
| 4 | 管道 | Ø1250 | 米 | 15 |  |  | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 5 | 管道 | Ø630 | 米 | 5 |  |  | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 6 | 手动风阀 | Ø1250 | 个 | 2 |  |  | 304 不锈钢材质 1.5mm 厚度，含连接法兰 |
| 其它 |
| 1 | 拆除费用 |  | 项 | 1 |  |  | 旧管道拆除 |
| 2 | 安装费 |  | 项 | 1 |  |  | 含人工差旅 |
| 3 | 吊装费 |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 4 | 安装辅料 |  | 项 | 1 |  |  | 含不锈钢紧固件，密封件，连接件等 |
| 5 | 挡雨棚等恢复 |  | 项 | 1 |  |  | 含材料 |
| 6 | 运费 |  | 项 | 1 |  |  | 至杭州环境集团资源化事业部厨余一期项目场地 |
| 7 | 税金 |  | 项 | 1 |  |  | 含 13%增值税专用发票 |
| 报价总计（人民币）：¥： 元 大写： |

本项目报价包含材料费、人工费、出库费、运输费、装卸费、辅料费、拆装费和税费等一切费用。

报价人名称（盖章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：

日期：

附件四

服务质量保证承诺函

杭州市环境集团有限公司：

我公司    （报价人全称）    自愿参加杭州市环境集团有限公司 （项目）              询价采购，并作如下承诺：

- 我公司所供货物均为正规渠道进货的合格产品。如采购方需要我公司可以提供第三方有资质质检单位出具的货物材料的质检报告。

- 我公司所供产品如果存在以次充好、逾期供货等情况，愿意承担一切法律责任。

- 我公司对提供的产品进行质量保证，若因我公司产品质量问题，我公司承担相应责任。

报价人名称（公章）：

法定代表人或授权委托人（签字）：        		                              日期：