询价文件

采购编号：HZHJHQ(X)-20241201

项目名称：停保基地、综合楼等地监控

设备采购项目

采 购 人：杭州市环境集团有限公司

二〇二四年十二月

询价文件目录

询价采购公告	3

第一章 供应商须知	5

（一）综合说明	5

（二）询价文件说明	7

（三）响应文件的编制	8

（四）响应文件的递交	10

（五）询价采购	10

（六）授予合同	13

第二章 采购需求书	13

第三章 合同主要条款	17

第四章 附件	26

- 询价公告

杭州市环境集团有限公司组织停保基地、综合楼等地监控设备采购项目的询价采购活动，欢迎对本项目感兴趣的供应商参加。

一、采购编号：HZHJHQ(X)-20241201

二、项目名称：停保基地、综合楼等地监控设备采购项目

三、本项目最高限价为20万元

四、采购内容及相关要求：

1、采购内容：具体详见本项目询价文件。

2、服务要求：（1）采购要求：根据采购人提供监控数量点位及设备清单要求，安装采购人要求的监控设备、配套硬件及线路，使其能够与环境集团原监控设备兼容并正常运行；（2）安装地点：杭州市拱墅区临半路138-1号；（3）监控需接入采购人现有的海康威视综合安防平台V1.5.100，实现统一管理。

3、技术要求：供方所供货物符合国家标准。货物为正品且有合格证。详见采购需求。

4、验收标准：验收分为外观验收和运行验收，外观验收和运行验收均合格的方视为验收合格。

①外观验收：合同货物到货后，采购方对货物外观（数量、完整性等）进行签字验收。采购方对货物外观验收的确认不视为对运行验收的确认。

②运行验收：供方将监控设备安装调试完毕并接入采购方现有的海康威视综合安防平台V1.5.100试运行1个月后，由采购方相关使用部门确认验收通过并签字后，视为验收合格。

③合同货物从全部验收合格之日起30自然日内，出现非采购方人为因素造成的无法排除的故障由供方予以整机调换。

五、供应商资格要求：

1、在中华人民共和国境内注册，具有独立法人资格和履行合同能力，提供营业执照副本复印件（加盖公章）。

2、与采购人存在利害关系可能影响采购公正性的单位，不得参加本项目。单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得同时参加本项目响应文件递交。

3、近三年内供应商在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）等其它官方网站没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

4、近两年内未被列入《杭州市环境集团有限公司黑名单供应商名录库》和《杭州市环境集团有限公司不合格供应商名录库》。

5、响应单位须提供其股东信息及出资比例信息。

6、本项目不接受联合体报价。

注：上述证明资料须齐全、有效，复印件应加盖供应商单位公章（所盖印章均为物理印章，加盖电子印章的将被视为无效，下同），并在报价文件中提供。

六、询价文件获取：

1、报名时间：2024年12月31日至2025年1月7日，每日上午9：00时至12：00时，下午13：00时至17：00时（北京时间）。

2、报名方式：实行网上报名。将法定代表人授权委托书（或单位介绍信）、企业营业执照复印件（加盖公章）、单位开票信息、联系方式发送至a6160680@qq.com邮箱。

七、询价文件的澄清：

供应商应仔细阅读询价文件的全部内容。如有疑问，应在响应文件递交截止时间前2个工作日内向采购人以书面形式（包括电邮、传真等，加盖单位公章）提出，要求采购人予以澄清，采购人对询价文件的澄清将以书面形式发给所有领取询价文件的供应商。

八、响应保证金：

金额：人民币3000元。

支付形式：电汇、汇票、银行转账

收款单位：杭州市环境集团有限公司

开户银行：中国工商银行杭州市朝晖支行

账号：1202022109900133035

九、响应文件递交截止时间和地点：

1、响应文件递交截止时间：2025年1月8日 14：00（北京时间）。

2、响应文件递交地点：杭州市环境集团有限公司（杭州市拱墅区临半路90号）环境集采中心开标室。

十、联系方式：

采购人：杭州市环境集团有限公司

通讯地址：杭州市拱墅区临半路138-1号

联系人：李先生

电话：15757908137

采购人：杭州市环境集团有限公司

2024年12月31日

### 第一章   供应商须知

- 供应商须知前附表

本供应商须知前附表是对供应商须知的具体补充和修改，如有矛盾，应以本供应商须知前附表为准。

| 序号 | 内容 | 说明与要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 项目名称及基本情况 | 项目名称：停保基地、综合楼等地监控设备采购项目 采购人：杭州市环境集团有限公司 联系人：李先生 电 话：15757908137 地 址：杭州市拱墅区临半路138-1号 |
| 2 | 采购内容 | # 详见第二章采购需求书 |
| 3 | 资金来源 | 自筹 |
| 4 | ★报价方式 | 一次性报价，包含货款、运输费、安装费、材料费、税费、安全费、服务费等相关费用。 |
| 5 | ★质保期和交货期 | 质保期：验收合格交付采购人使用之日起，整个项目质保期至少 2 年。投标人可在此基础上提供更长的质保期。 交货期：合同签订后 45 自然日内完工并验收合格、交付采购人使用。投标人可以提供更短的交货期。 |
| 6 | 质量要求 | 符合采购文件及行业合格标准。 |
| 7 | 响应文件有效期 | 响应文件递交截止之日后60日历日。 |
| 8 | 响应保证金 | 响应保证金：人民币3000元 响应保证金形式：电汇、汇票或银行转账 响应保证金有效期同响应文件有效期 响应保证金须在响应文件递交截止时间之前递交 接收响应保证金帐户信息： 单位名称：杭州市环境集团有限公司 开户银行：中国工商银行杭州市朝晖支行 帐 号：1202022109900133035 |
| 9 | 供应商资格要求 | 详见《询价采购公告》 |
| 10 | 踏勘现场 | 不组织。 |
| 11 | 询价文件的澄清 | 供应商应仔细阅读询价文件的全部内容。如有疑问，应在响应文件递交截止时间前2个工作日内向采购人以书面形式（包括电邮、传真等，加盖单位公章）提出，要求采购人予以澄清，采购人对询价文件的澄清将以书面形式发给所有领取询价文件的供应商。 |
| 12 | 响应文件份数 | 正本1份，副本2份。 |
| 13 | 递交响应文件的同时应提交的资料 | 供应商在递交响应文件时请携带： 供应商代表（法定代表人或委托代理人）的有效身份证原件（委托代理人应随带授权委托原件，或说明授权委托书密封在响应文件内）。 |
| 14 | 响应文件递交截止时间和地点 | 时间：2025年1月8日14：00（北京时间）。 地点：杭州市环境集团有限公司（杭州市拱墅区临半路90号）环境集采中心开标室。 |
| 15 | 履约保证金 | 合同价款的5%作为履约保证金。合同履行完毕，且设备质保期内售后服务良好，无质量和服务问题，合同期满后30自然日内原额无息归还履约保证金。 |
| 16 | ★最高限价 | 本采购项目总报价的最高限价为人民币20万元整，如果供应商的单项报价高于询价文件的单价最高限价或总报价高于询价文件的总价最高限价则其响应文件作无效报价处理。 |
| 17 | 解释权 | 本采购文件的解释权属于采购人。 |

## （一）综合说明

1、总则

1.1本次采购工作是按照杭州市环境集团有限公司的相关规定组织和实施的。

1.2不论结果如何，供应商均应自行承担所有与编写和递交响应文件及所有参与询价采购过程中的全部费用。

2、供应商资格要求

详见《询价公告》。

3、定义

3.1、“采购人”系指杭州市环境集团有限公司。

3.2、“供应商”系指向采购人提供询价文件所叙述的货物服务且满足供应商资格要求的的独立法人。

3.3、“服务”系指合同规定卖方须承担的的各类服务以及其他类似的附随义务。

3.4、“附随服务”系指根据成交合同规定成交供应商必须承担的辅助服务，如合同中规定成交供应商应承担的义务，以及合同中未规定，但依有利于合同履行原则应当由成交供应商承担的其它义务。

## （二）询价文件说明

4、询价文件内容

（1）询价采购公告

（2）第一章 供应商须知

（3）第二章 采购需求书

（4）第三章 合同主要条款

（5）第四章 附件

（6）补充（答疑）文件（如有）

5、询价文件的澄清和修改

供应商对询价文件如有疑点，应当在响应文件递交截止时间前2个工作日内书面（含传真等数据电文）向采购人提出，采购人在响应文件递交截止时间前1个工作日内进行澄清和修改，并书面通知询价文件收受人，同时视情作出是否延长响应文件递交截止时间的决定。

采购人亦可主动对询价文件进行修改。

## （三）响应文件的编制

6、供应商应仔细阅读询价文件中的所有内容，按照询价文件要求编制响应文件，并保证响应文件的真实性，所有文件资料必须是针对本次询价采购。

7、响应文件的组成

1）★承诺函（附件一）；

2）★报价一览表（附件二）；

3）★响应保证金（响应文件中可附电汇凭证等凭证）；

4）★供应商基本情况表（附件三）；

5）★法定代表人授权书（附件四；法定代表人参加采购会议的，无须提供授权书）；

6）★商务条款（含合同条款）偏离表（附件五）；

7）★营业执照复印件并加盖公章；

8）★报价单位须提供其股东信息及出资比例信息，并填写股东信息及出资比例信息表（附件六）；

9）★“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）记录查询网页截图（附件七）；

10）★中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）记录查询网页截图（附件八）；

11）供货方案、施工方案、售后服务、应急预案（附件九）；

12）★诚信廉洁承诺函（附件十）；

13）★安全服务承诺函（附件十一）；

14）供应商认为需要提供的其他文件和资料（附件十二）。

以上所需的各种证书、证件、证明、执照若系复印件，须在复印件上盖上有效的供应商公章。

询价文件中部分带“★”的条款，为采购的实质性要求和条件，对询价文件中带“★”条款的报价响应必须满足询价文件注明的要求，否则经询价采购评审小组认定后按无效报价处理。

8、报价

8.1供应商应根据《第二章采购需求书》规定的供货和责任范围以及合同条款所列内容等，供应商应对本采购文件规定的数量及要求进行报价。

8.2供应商报价包括货款、运输费、安装费、材料费、税费、仓储费、安全费、服务费等相关费用。

8.3供应商须按询价文件所附的相关文件格式逐项填报单价和总价等。

8.4如单价与总价不符时，以总价为准，并以此调整单价；大写与小写不符时，以大写为准。

8.5采购人要求分项报价是为了方便评审，但在任何情况下不限制采购人以其认为最合适的条款签订合同的权利。

9、响应保证金

9.1供应商须在响应文件递交截止时间前缴纳采购文件规定金额的响应保证金。

9.2成交供应商的保证金在与采购人签订合同后无息退还。

9.3未成交供应商的保证金将在成交通知书发出后7个工作日内办理退款手续后无息退还。

9.4发生下列情况之一，保证金将不予退还。

（1）响应人在响应文件有效期内撤销响应文件；

（2）响应人擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；

（3）成交供应商在规定的时间内拒签合同、拒付履约保证金；

（4）响应人在响应文件中提供虚假资料或虚假承诺的。

10、响应文件的签署和规定

10.1装订及签署

- 按照响应文件的组成，装订成册。

（2）询价文件中规定的须加盖供应商公章并由法定代表人或委托代理人签署或盖章的资料文件都须按要求盖章或签署。

（3）供应商应写全称。

10.2 响应文件的份数

响应文件的份数见前附表。响应文件封面须有“项目名称、采购编号、供应商名称及地址、正本或副本”等字样。

10.3包装及密封

将装订好的响应文件正本和副本一起密封包装在一个密封袋内，密封袋上须标注“项目名称、采购编号、供应商名称及地址”并加盖供应商公章、法定代表人或法定代表人授权代表签署或盖章。

## （四）响应文件的递交

11、响应文件递交截止时间

11.1响应文件必须在规定的递交截止时间前派人送达指定的地点；

11.2采购人如因故推迟响应文件递交时间的，应以书面形式通知所有供应商。在这种情况下，采购人和供应商的权利和义务将受到新的截止时间的约束。

11.3截止响应文件递交截止时间，参加该项目响应的供应商在3家或以上的，询价采购继续进行。截止响应文件递交截止时间，参加该项目响应的供应商小于3家的，将终止本次询价采购活动。

12、响应文件有如下情形之一的，采购人有权不予受理：

（1）逾期送达的或者未送达指定地点的；

（2）未密封的。

## （五）询价采购

13、询价采购

13.1参加询价采购的供应商法定代表人或法定代表授权人，应随带身份证件。

13.2采购人依法组建询价采购评审小组。

13.3评审方法

（1）符合性审查

询价采购评审小组依照询价文件符合性审查的要求和规定，对通过资格审查的所有供应商的响应文件进行符合性审查。供应商不得通过补充、修改或撤销响应文件中的内容使其成为实质性响应的报价。供应商在响应文件递交截止以后不得提交任何资料作为评审依据。响应文件出现下列情形之一的，由询价采购评审小组审查后按无效报价处理：

1）供应商的资格条件不满足国家有关规定或询价文件载明的供应商资格要求的；

2）未按询价文件的要求签署和盖章的（仅限于单位印章和法定代表人或其授权代表签字或盖章）；

3）供应商的名称与获取询价文件时提供的名称不一致的；

4）供应商不以自己的名义或未按询价文件要求提供响应保证金或提供的响应保证金有缺陷而不能接受的；

5）响应文件有效期不足的；

6) 供应商递交两份或多份内容不同的响应文件，或在一份响应文件中对同一采购项目报有两个或多个响应，且未声明哪一个有效；

7）不满足询价文件中标注“★”号的关键条款的；

8）不符合询价文件规定的实质性要求的；

9）供应商未按要求对所有货物进行响应，存在缺漏项；

10）存在法律、法规、规章规定的其它无效报价情况的。

（2）对符合采购需求且质量和服务相等的前提下对总报价进行评审、比较。

询价采购评审小组应对商务报价的范围、数量、单价、费用组成和总价等进行全面审阅和对比分析，找出报价差异的原因及存在的问题。报价评审应以报价口径范围一致的经评审总报价为依据。若文字大写表示的数据与数字表示的有差别，则以文字大写表示的数据为准；若单价与总价不符时，则以总价为准。若正本与副本不一致时，以正本为准。若供应商拒绝接受上述修正，其报价将被拒绝，没收响应保证金。

如若供应商报价出现单价与总价不符或文字大写表示的数据与数字表示的有差别、且该供应商成交时，因成交供应商自身失误造成少算、漏算的缺漏项费用由成交供应商自行承担并负责该缺漏项的供货及相关服务，但不得增加其总报价，因成交供应商自身失误造成费用多算的，应在其总报价按所报单价修正其合同价，且签订合同时按最利于采购人的价格签订供货合同。

符合采购需求的经评审总报价最低的供应商推荐为本采购项目的成交候选人。

（3）评审报告

询价采购评审小组应根据评审情况和结果，向采购人提交评审报告。评审报告由询价采购评审小组起草，按少数服从多数的原则通过。询价采购评审小组全体成员应在评审报告上签字认可，询价采购评审小组成员如有保留意见可以在评审报告中阐明。

询价采购评审小组应在评审报告中推荐成交候选人。

（4）经评审后的有效响应少于三家时，如询价采购评审小组认为其报价价格合理，技术可行，则可以继续评审，否则评审小组否决所有响应。

（5）采购人将确定排名第一的成交候选人为成交供应商的原则。排名第一的成交候选人放弃成交、因不可抗力提出不能履行合同，或者不能按询价文件要求提交履约响应金的，视为第一成交候选人放弃成交，采购人将重新进行采购。

（6）在评审中发现有二份及以上响应文件的相互之间有特别相同或相似之处，且经询标澄清供应商无令人信服的理由和可靠证据证明其合理性的，经询价采购评审小组半数以上成员确认有串通响应嫌疑的，其响应文件按无效响应处理，予以废除，不再对其进行评审，也不影响本采购项目继续评审。

## （六）授予合同

14、接受和拒绝成交结果的权利

为了维护国家利益，采购人在授予合同之前有选择或拒绝任何成交结果的权利，并对所采取的行为不予解释，也不对因此而受影响的供应商承担责任。

15、成交结果通知书

询价评审结果经采购人认可后，采购人将确定排名第一的成交候选人为成交供应商，采购人将向成交供应商发出成交结果通知书。

16、签订合同

16.1成交供应商须在自成交通知书发出之日起七天内与采购人签订采购合同。

16.2询价文件、成交供应商的响应文件、询价采购过程中有关的澄清及承诺文件、经双方签字的询价采购纪要和成交结果通知书均作为合同附件。

16.3拒签合同的责任

1）成交供应商在接到成交结果通知书后，在规定时间内借故否认已经承诺的条件而拒签合同，以违约处理，其响应保证金不予退回，并赔偿采购人由此造成的直接经济损失。

2）采购人在规定时间无故拒签合同者，以采购违约处理，赔偿成交供应商由此造成的直接经济损失。

第二章   采购需求书

1.采购内容及相关说明

（1）采购内容

改造升级一批停保基地、综合楼等地的监控设备，接入现有的海康威视综合安防平台V1.5.100，实现与原平台兼容对接，统一管理。

（2）需求清单

停保基地、综合楼等地监控设备需求清单

表1：

| 一、点位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 点位名称及位置 | 设置摄像机数量（个） |  |  |
|  |  | 枪机 | 半球机 | 球机 |
| 1 | 停保楼一楼 | 11 |  | 1 |
| 2 | 停保楼二楼 | 14 |  | 2 |
| 3 | 停保楼三楼 | 15 |  | 2 |
| 4 | 停保楼外围 | 10 |  |  |
| 5 | 综合楼地下室 | 3 |  |  |
| 6 | 综合楼一楼 |  | 6 |  |
| 7 | 综合楼二楼 |  | 8 |  |
| 8 | 综合楼三楼 |  | 6 |  |
| 9 | 综合楼四楼 |  | 6 |  |
| 10 | 综合楼五楼 |  | 6 |  |
| 11 | 综合楼外围 | 5 |  |  |
| 12 | 加油站旁临时停车场 | 2 |  |  |
| 13 | 果园 | 3 |  |  |
| 共计 |  | 63 | 32 | 5 |

表2：

| 二、设备 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 技术参数 | 品牌 |
| 1 | 半球摄像机 | 具有400万像素CMOS传感器； 最低照度：0.005Lux（彩色模式） 补光距离：不小于30米 宽动态: 120dB 最大图像尺寸: 不小于2560×1440 视频压缩标准: 主码流H.265/H.264 模式：日夜自动转换模式 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 启动和工作温湿度: -30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12V±25% 电流及功耗: DC12V/POE 防护等级：IP67 适用于室内光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所 | 海康威视、大华、宇视或同档次其他品牌 |
| 2 | 枪机摄像机 | 具有400万像素CMOS传感器； 最低照度：0.0005Lux（彩色模式） 补光距离：不小于30米 宽动态: 120dB 最大图像尺寸: 不小于2560×1440 视频压缩标准: 主码流H.265/H.264 模式：日夜自动转换模式 图像增强：背光补偿，强光抑制，3D数字降噪 启动和工作温湿度: -30℃~60℃，湿度小于95%（无凝结） 供电方式: DC：12V±25% 电流及功耗: DC12V/POE 防护等级：IP66 适用于道路、仓库、停车场、管道、园区等光线较暗或无光照环境且要求高清画质的场所 | 海康威视、大华、宇视或同档次其他品牌 |
| 3 | 球机 | 具有400万像素CMOS传感器； 支持玻璃加热除雾 最低照度: 0.005Lux（彩色模式） 宽动态: 支持 水平范围: 360° 垂直范围: -15°-90°(自动翻转) 主码流帧率分辨率: 50Hz: 25fps (2560 × 1440) 视频压缩标准: H.265,H.264,MJPEG 模式：日夜自动转换模式 启动和工作温湿度:-30℃-65℃;湿度小于90% 防护: IP66 支持3D数字降噪、强光抑制、电子防抖 | 海康威视、大华、宇视或同档次其他品牌 |
| 4 | 立杆 | 约3米立杆5根 | 国产优质 |
| 5 | 网络硬盘录像机（NVR) 及硬盘 | 32口硬盘录像机4台 输入带宽≥256Mbps 支持H.265高效视频编码码流，支持H.265、H.264IP设备混合接入 支持8路1080P解码 支持最大16路同步回放及多路同步倒放 支持智能搜索、回放及备份功能 支持双网口，其中一个网口与监控设备单独组网，另一个网口与集团监控网络连接。 根据实际接入监控数量配置硬盘，要求每一路监控录像保存时间不少于30天。 | 海康威视、三星、大华或同档次其他品牌 |
| 6 | 配件、辅助材料及设备安装、调试 | 配件包含摄像机支架、网络交换机、光缆、光纤配件及光纤熔接、光模块、机柜、墙柜、室外防水箱、PVC管、六类网线、桥架、电线 辅助材料包含管材配件、接线板、扎带、胶布、接地线、水晶头等 ### 设备安装、调试包含原有网络设备拆除、线缆拆除、管路拆除、新建网络设备安装、线缆安装、管路安装、桥架安装等。 | 国产优质 |
| 7 | 其他 |  |  |

注：本项目中涉及的配件、辅助材料及设备安装、调试由供应商提供，价格包含在总价以内。

（3）监控走线要求：

①停保楼一楼、二楼、三楼的监控按各楼层西面现有桥架规范走线，无桥架部分使用pvc管走线至桥架处，再汇聚于各楼层于西北方的指定配电室内，最终各楼层配电室内监控线汇聚于一楼配电室。

②停保楼外围监控从地下走线，具体视现场情况而定，尽量避免破路施工。

③综合楼地下室、一楼、二楼、三楼、四楼、五楼的监控从天花板走线，各楼层监控线汇聚于各楼层指定点位，最终各楼层监控线汇聚于一楼。

④综合楼外围监控从地下走线，连至综合楼一楼指定点位，具体视现场情况而定，尽量避免破路施工。

⑤加油站旁临时停车场监控、果园监控从地下走线，连至停保楼一楼配电室，具体视现场情况而定，尽量避免破路施工。

（4）质保期、交货期和交货地点：

①质保期：自验收合格之日起，整个项目质保期至少  2  年。供货方可在此基础上提供更长的质保期。

②交货期：合同签订后  45  个自然日内完工并验收合格、交付采购方使用。供货方可以提供更短的交货期。

③交货地点：杭州市拱墅区临半路138-1号

（5）其它要求：

①所有设备必须是全新的，未曾使用过的。

②供货方提供的设备须符合国家有关设备制造标准。

③合同签订前，供货方向采购方交纳约合同价款5%的履约保证金。待合同履行完毕，且设备质保期内供货方售后服务良好，无质量和服务问题，合同期满后  30  自然日内采购方原额无息归还履约保证金。

（6）验收标准：

验收分为外观验收和运行验收，外观验收和运行验收均合格的方视为验收合格。

①外观验收

合同货物到货后，采购方对货物外观（数量、完整性等）进行签字验收，采购方对货物外观验收的确认不视为对运行验收的确认。

②运行验收：供货方将监控设备安装调试完毕并接入采购方现有的海康威视综合安防平台V1.5.100试运行1个月后，由采购方相关使用部门确认验收通过并签字后，视为验收合格。

③合同货物从全部验收合格之日起  30  自然日内，出现非采购方人为因素造成的无法排除的故障由供货方予以整机调换。

2.付款方式

①合同生效后，采购方在收到供货方开具的预付款发票后的  30  自然日内，支付合同金额的30%预付款给供货方。

②供货方按照采购方要求将货物运至交货地点且安装调试完毕并试运行1个月后；经采购方相关使用部门验收，送货时间、地点、产品规格、型号、数量、功能、质量及参数要求完全符合合同约定。

③供货方向采购方开具符合法律、法规规范及行业要求的真实、有效的增值税专用发票。

④采购方收到供货方的增值税专用发票且经采购方验收合格后的  30  自然日内，向供货方支付合同金额65%的货款。

⑤剩余5%的货款作为质保金，待设备质保期满后，扣除质保期内供货方因质量或服务问题产生的违约金后一次性无息支付余额。

第三章   合同主要条款

甲方：杭州市环境集团有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》等法律法规要求，双方经协商一致，就乙方向甲方提供停保基地监控设备事宜达成以下条款：

一、监控点位、设备名称、规格型号、数量、价格等

停保基地、综合楼等地监控设备需求清单（最终以实际为准）

表1

| 一、点位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 点位名称及位置 | 设置摄像机数量（个） |  |  |
|  |  | 枪机 | 半球机 | 球机 |
| 1 | 停保楼一楼 | 11 |  | 1 |
| 2 | 停保楼二楼 | 14 |  | 2 |
| 3 | 停保楼三楼 | 15 |  | 2 |
| 4 | 停保楼外围 | 10 |  |  |
| 5 | 综合楼地下室 | 3 |  |  |
| 6 | 综合楼一楼 |  | 6 |  |
| 7 | 综合楼二楼 |  | 8 |  |
| 8 | 综合楼三楼 |  | 6 |  |
| 9 | 综合楼四楼 |  | 6 |  |
| 10 | 综合楼五楼 |  | 6 |  |
| 11 | 综合楼外围 | 5 |  |  |
| 12 | 加油站旁临时停车场 | 2 |  |  |
| 13 | 果园 | 3 |  |  |
| 共计 |  | 63 | 32 | 5 |

表2

| 二、设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 价格 |
| 1 | 半球摄像机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 枪机摄像机 |  |  |  |  |  |
| 3 | 球机 |  |  |  |  |  |
| 4 | 立杆 |  |  |  |  |  |
| 5 | 网络硬盘录像机（NVR) |  |  |  |  |  |
| 6 | 硬盘 |  |  |  |  |  |
| 7 | 配件、辅助材料及设备安装、调试 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：1、以上总价系指在甲方所在地的交货价（包括货款、  %增值税费、运费、装卸费、安装费、维修维护服务费等）。

2、乙方承诺各楼层监控设备按甲方要求规范走线，通过桥架汇聚于各楼层指定点位。

3、表1中的点位为初步确定点位，后续可能出现调整（但各类型摄像头分别总数不变），乙方承诺按投标报价提供产品及相关服务。

4、乙方有义务保证系统的完整性，如项目实施过程中因缺少材料、设备、配件或服务导致系统无法正常运行的，乙方须承诺所有材料、设备、配件和服务一律包含在投标总价中，甲方不需要另行支付。

二、监控走线

1、停保楼一楼、二楼、三楼的监控按各楼层西面现有桥架规范走线，无桥架部分使用pvc管走线至桥架处，再汇聚于各楼层于西北方的指定配电室内，最终各楼层配电室内监控线汇聚于一楼配电室。

2、停保楼外围监控从地下走线，具体视现场情况而定，尽量避免破路施工。

3、综合楼地下室、一楼、二楼、三楼、四楼、五楼的监控从天花板走线，各楼层监控线汇聚于各楼层指定点位，最终各楼层监控线汇聚于一楼。

4、综合楼外围监控从地下走线，连至综合楼一楼指定点位，具体视现场情况而定，尽量避免破路施工。

5、加油站旁临时停车场监控、果园监控从地下走线，连至停保楼一楼配电室，具体视现场情况而定，尽量避免破路施工。

三、质量保证

1、乙方保证所供货物及其零配件均符合国家标准，是全新、未使用过的原装合格正品，并完全符合本合同规定的质量、规格和性能的要求。如发生所供货物与合同不符，甲方有权拒收或退货，由此产生的一切责任和后果由乙方承担。

2、合同货物在交货过程中，发生意外事故和故障损失，如撞、刮、裂、损等均由乙方承担责任；合同货物到货后，甲方对货物外观（数量、完整性等）进行签字验收，甲方对货物外观验收的确认不视为对运行验收的确认。

3、乙方产品需无缝对接甲方现有的综合安防管理平台，能实现与原平台兼容对接，统一管理。

4、质保期：项目验收合格之日起，整个项目质保期  2  年。

5、质保期内，设备在使用过程中若出现质量问题，乙方须于接到甲方通知后8小时内电话或视频响应甲方；若解决不了问题，乙方需按国家有关规定和要求（如无国家规定和要求的，按承诺和厂方“三包”规定）于48小时内进行免费维修、免费更换有缺陷的零配件、直至货物正常运行。

6、因人为因素出现的故障不在免费保修范围内，乙方同意为甲方进行维修并收取适当的维修费用。

四、交货其及交货地点

1、交货期：合同签订后  45  自然日内完工并验收合格、交付甲方使用。

2、交货地点：杭州市拱墅区临半路138-1号。

五、履约保证金

1、本合同签订前，乙方应向甲方交纳      元履约保证金(约合同价款的5%)。待本次合同履行完毕，且设备质保期内乙方售后服务良好，无质量和服务问题，合同期满后  30  自然日内甲方原额无息归还履约保证金。

2、甲方收款信息:

户  名:杭州市环境集团有限公司

账  号:1202022109900133035

开户行:工行朝晖支行

六、验收

验收分为外观验收和运行验收，外观验收和运行验收均合格的方视为验收合格。

1、外观验收

合同货物到货后，甲方对货物外观（数量、完整性等）进行签字验收，甲方对货物外观验收的确认不视为对运行验收的确认。

2、运行验收：乙方将监控设备安装调试完毕并接入甲方现有的海康威视综合安防平台V1.5.100试运行1个月后，由甲方相关使用部门确认验收通过并签字后，视为验收合格。

3、合同货物从全部验收合格之日起  30  自然日内，出现非甲方人为因素造成的无法排除的故障由乙方予以整机调换。

七、货款的支付

1、合同生效后，甲方在收到乙方开具的预付款发票后的  30  自然日内，支付合同金额的30%预付款给乙方。

2、乙方按照甲方要求将货物运至交货地点且安装调试完毕并试运行1个月后；经甲方相关使用部门验收，送货时间、地点、产品规格、型号、数量、功能、质量及参数要求完全符合合同约定。

3、乙方向甲方开具符合法律、法规规范及行业要求的真实、有效的  %增值税专用发票。

4、甲方收到乙方的增值税专用发票且经甲方验收合格后的  30  自然日内，向乙方支付合同金额65%的货款。

5、剩余5%的货款作为质保金，待设备质保期满后无质量问题和服务问题一次性无息支付。

八、违约责任

1、乙方逾期交货的,每逾期一天，向甲方偿付合同价款2‰的违约金；乙方逾期30日不能交付的，应向甲方支付本合同价款20%的违约金，同时甲方有权单方解除合同，且不承担任何责任。

2、乙方提供的货物不符合合同约定的，则无条件更换，因此造成交货延期的，按前款规定承担违约责任。

3、质保期内，乙方接到甲方售后通知后未响应甲方，每逾期一天，向甲方偿付合同价款2‰的违约金。

4、乙方拒不履行售后服务责任或者同一故障连续维修或更换两次后仍出现的，甲方有权另行委托第三方维修或更换，因此产生的支出或损失均由乙方承担。

九、争议解决

1.本合同未尽事宜，双方可协商达成补充合同。补充合同与本合同具同等法律效力。

2.合同履行过程中发生的任何争议，若双方不能通过友好协商的方式加以解决，可向甲方所在地人民法院提起诉讼。

十、其他

采购文件的所有内容是构成合同不可分割的部份，与本合同具有同等法律效力，当文件有矛盾之处，以时间后者为准，甲乙双方应严格执行合同约定，如有未尽事宜，经双方协商后以补充协议形式书面确认，并作为本合同不可分割部分。

十一、合同的生效

1、本合同经供需双方签字盖章后生效。合同附件为本合同的组成部分，与本合同具有同等效力。

2、合同履行期内供需双方均不得随意变更或解除合同。合同若有未尽事宜，需经双方共同协商，订立补充协议，补充协议与本合同有同等法律效力。

3、本合同一式肆份，甲方、乙方双方各执贰份。

合同附件1：廉政协议

合同附件2：安全生产协议书

甲方（盖章）：                    乙方（盖章）：

法定代表人：                      法定代表人：

或授权委托人（签字）：            或授权委托人（签字）：

签约时间：   年   月   日

备注：各供应商应对询价文件《合同主要条款》中的条款全部响应，如有偏离需在商务条款（含合同条款）偏离表中注明。

合同附件1：

廉 政 协 议

甲方：杭州市环境集团有限公司

乙方：

为加强廉政建设，规范双方的各项活动，防止发生各种谋取不正当利益的违法违纪行为，保护国家、集体和当事人的合法权益，根据国家有关法律法规和廉政建设责任制度规定，特签订本廉政协议。

第一条 甲、乙双方约定

（一）甲、乙双方应共同严格遵守国家和省市关于市场准入、市场经济活动等有关法律、法规和相关政策，以及项目廉政建设的各项规定。

（二）甲、乙双方应认真执行双方签订的合同文件，自觉按合同约定履行责任。

（三）甲、乙双方的业务活动必须坚持公开、公平、公正、诚信、透明的原则（除法律法规另有规定者外）。不得为获取不正当的利益，损害国家、集体和对方利益；不得违反相关规章制度。

（四）甲、乙双方有对本方人员开展廉政告知、廉政教育和职业道德教育的义务。

（五）甲、乙双方应加强对本方人员廉政监督，建立健全廉政制度，认真严肃查处本方人员违法违纪行为。

（六）甲、乙双方如发现对方人员在业务活动中有违规、违纪、违法行为的，应及时提醒对方并督促其纠正，或直接向对方法人代表、纪检监察部门及检察机关如实反映情况。

第二条 甲方（含甲方人员）廉政责任

（一）不得接受乙方或向乙方索取或以借用为名占用乙方的任何财物；不得接受乙方的礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得接受乙方的以任何名义支付的回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

（二）不得向乙方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不得接受乙方提供的宴请、旅游、健身、娱乐等活动安排；在婚丧嫁娶等活动中不邀请乙方人员参加；不得接受乙方提供装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

（三）不得利用职务便利向乙方介绍或指定工程分包单位（或个人）、物资供应商；不得利用职务便利向乙方推销或指定使用物资设备等。

（四）不得接受乙方购置的或长期提供的通信工具、交通工具等。

（五）对无法拒绝的乙方及其个人所送的钱物，受礼者自收受之日起一个月内上交至甲方监察审计部门。

（六）对乙方提供的有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

第三条 乙方（含乙方人员）廉政责任

（一）不得以任何形式向甲方行贿；不得向甲方送礼金、礼品和各种有价证券、支付凭证及其他贵重物品；不得以任何名义向甲方及其工作人员支付回扣、好处费、感谢费或其他经济利益。

（二）不得为甲方报销应由甲方（含甲方人员）承担的费用；不向甲方提供宴请、旅游、健身、娱乐等活动；不参加甲方人员的婚丧嫁娶等活动，不向甲方家庭成员及亲属赠送任何礼金、礼品等；不得向甲方及其工作人员提供个人装修住房、配偶子女的工作安排等方面的便利。

（三）不得接受甲方介绍或指定的工程分包单位和物资供应商；不得接受甲方推销或指定使用的物资设备。

（四）不得以任何理由为甲方及其工作人员购置或长期提供通信工具、交通工具等。

（五）对甲方及其个人索要钱物、介绍或指定工程分包单位和物资供应商、推销或指定使用物资设备、借用占用车辆等行为予以拒绝，并及时主动向乙方上级纪检监察组织报告。

（六）对甲方提供的乙方（含乙方人员）违纪违规有关信息，应及时调查处理并反馈结果。

（七）乙方不得以任何理由为甲方及其工作人员组织有可能影响公正执行公务的宴请和各类休闲娱乐等活动。

（八）乙方及其工作人员必须严格按照有关规程办事，不得与其他单位互相串通，损害甲方利益。

第四条 违约责任

甲乙双方不履行各自义务，构成犯罪和违纪的，由司法机关和有关纪检监察部门按管辖依法依纪处理，所认定的事实和处理结果作为承担下列约定违约责任的依据。

（一）甲乙双方工作人员有违反本协议约定的责任行为的，按照管理权限，依据有关法律法规和甲乙双方单位及其上级党政部门党风廉政建设规定给予当事人批评教育、组织处理或党纪政纪处分；涉嫌犯罪的，移交司法机关追究刑事责任；给甲方单位造成经济损失的，应予以赔偿。

（二）乙方贿赂甲方人员的，被纪检监察部门或检察机关立案查处的，甲方有权中止项目合同，由此造成甲方的损失以及一切费用均由乙方承担。

（三）甲方双方不履行协议约定义务的，应将责任人调离本项目并按规定予以处理，且双方有义务将有关责任人的责任追究情况通报对方。

（四）甲乙双方自觉履行本协议并互相监督，一方不履行协议的，另一方有权利和义务进行举报。一方主动举报另一方，举报方不承担上述约定的违约责任，全部由被举报方承担，但不免除各自应负的法纪责任。

（五）由于甲乙双方单位或工作人员个人行为造成违约的，双方承担上述违约责任。

（六）甲乙双方在履行协议中发生争议，一方有权向对方上级单位主管部门和纪检监察部门反映情况并要求帮助解决争议。

第五条 本协议有效期为双方签署之日起至双方权利义务履行完毕为止。有效期内发生的违约事实，有效期后发现的适用本协议。

甲方单位（盖章）：                   乙方单位（盖章）：

甲方代表（签字）：                   乙方代表（签字）：

合同附件2：

杭州市环境集团有限公司

安全生产协议书

甲方：杭州市环境集团有限公司

乙方：

为认真贯彻“安全第一、预防为主、综合治理”的安全生产工作方针，全面落实安全生产责任制，努力实现“防控一般事故、遏制较大事故”的目标，维护园区正常的生产经营次序，进一步明确甲乙双方在服务过程中各自承担的安全责任，保护工作人员的生命安全和人身健康以及甲乙双方的财产安全，防止各类安全生产事故的发生，根据《中华人民共和国安全生产法》、及相关法律法规的规定，甲乙双方签订安全生产协议书。

一、安全管理内容

1.乙方必须具备法人资格，有合法的经营执照，法人代表为安全生产的第一责任人，并应持有甲方和乙方的项目合同书、安全生产协议书。

2.乙方应招用身体健康、无所从事岗位禁忌症的作业人员。

3.禁止乙方招用未满18周岁的未成年人或年满60周岁以上的老年人到甲方公司从事相关工作。

4.乙方应自觉接受甲方的安全检查和监督管理，必须对所属人员进行岗前安全教育和定期安全培训，并遵守国家安全生产法律法规和甲方的安全生产规章制度。

5.乙方使用甲方提供的设备，必须遵守甲方有关设备的管理规定。

6.乙方应按照安全自主的管理要求，开展安全监督管理工作，并同时遵循甲方的统一管理原则，制定一整套的安全生产规章制度及各工种安全操作规程。如与甲方相关制度相违的，必须以甲方制度为准。

7.乙方人员在甲方日常工作过程中，因违章所造成的人员伤亡事故，所有责任由乙方负责。

8.乙方必须接受甲方安全技术人员的监督管理，甲方有权对乙方违章人员进行处罚。乙方人员违反操作规程发生安全事故，对甲方造成经济损失的，乙方应承担赔偿责任。

9.乙方所有人员必须遵守《中华人民共和国道路交通安全法》及甲方的交通安全规定，休假及外出时必须乘坐具有资质的正规交通工具。如有违反规定的，造成的后果由乙方全部负责。

10.乙方在日常工作过程中发生各类安全事故的，必须向甲方安全管理部门报告，并保护好事故现场，及时采取有效措施抢救伤者，重伤及以上事故，必须立即向上级有关部门报告，不得隐瞒。

二、治安防范责任

1.乙方应严格贯彻《浙江省社会治安综合治理条例》，重点做好自身务工人员的暂住证、出入证、职业资格证的办证工作，未办证的，不得上岗。

2.乙方应建立健全治安信息报告制度，群防群治，对内部出现的可能发生的各类不安定因素及治安事件，要做到及时发现和控制、上报。严格杜绝暴力伤害、偷盗或集体闹事等群体恶性事件。对违法、违规的，甲方可直接解除合同，追究法律责任。

3.乙方应经常开展法制教育，杜绝员工参与非法组织和从事非法活动，及时做好违纪人员的帮教工作。

三、其他

1.本协议书经甲、乙双方盖章后即生效。

2.本协议书的有效期同甲、乙双方签订的合同有效期。

3.本协议书一式肆份，甲方持贰份，乙方持贰份。

甲方（盖章）：                             乙方（盖章）：

杭州市环境集团有限公司

甲方代表（签字）：                         乙方代表（签字）：

日期：

# 第四章   附件

项目名称：停保基地、综合楼等地监控设备采购项目

采购编号：HZHJHQ(X)-20241201

报价文件

报价单位全称：

年    月    日

附件一

承诺函

（采购人）     ：

我方已全面阅读和研究了采购编号为 HZHJHQ(X)-20241201 的停保基地、综合楼等地监控设备采购项目询价文件和补充文件（如有），并经过现场踏勘，澄清疑问，充分理解并掌握了本次采购的全部情况，对询价文件的全部内容理解清楚，无任何疑义。经我方认真分析研究，同意接受询价文件的全部要约条件，并按此确定本项目响应的各项承诺内容，以本响应文件进行报价。总报价为人民币__________元，大写_________元。我方将严格按照询价文件规定报价，并理解贵方对采购结果没有解释的义务。如我方成交，在接到你方发出的成交通知书起30日历日内，按成交通知书、询价文件和本响应文件的约定与你方签订合同，履行规定的一切责任和义务。

本响应文件自响应文件递交截止时间之日起60日历日的响应文件有效期内，全部条款内容对我方具有约束力。

在此有效期内，我方如出现以下行为之一者，即无条件支付响应保证金人民币叁仟元整：

（1）在响应文件有效期内撤销响应文件；

（2）擅自修改或拒绝接受已经承诺确认的条款；

（3）在规定的时间内拒签合同、拒付履约保证金；

（4）在响应文件中提供虚假资料或虚假承诺的。

联系地址：                        邮编：

联系人：                          电话：

开户银行：                        账号：

供应商（盖章）：

法定代表人或其授权代表：（签字或盖章）：

日期：

附件二：

报价一览表

杭州市环境集团有限公司：

我公司       （报价单位名称）    根据贵单位询价文件要求，就停保基地、综合楼等地监控设备采购项目，报价如下：

停保基地监控设备清单

| 一、点位 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 点位名称及位置 | 设置摄像机数量（个） |  |  |
|  |  | 枪机 | 半球机 | 球机 |
| 1 | 停保楼一楼 | 11 |  | 1 |
| 2 | 停保楼二楼 | 14 |  | 2 |
| 3 | 停保楼三楼 | 15 |  | 2 |
| 4 | 停保楼外围 | 10 |  |  |
| 5 | 综合楼地下室 | 3 |  |  |
| 6 | 综合楼一楼 |  | 6 |  |
| 7 | 综合楼二楼 |  | 8 |  |
| 8 | 综合楼三楼 |  | 6 |  |
| 9 | 综合楼四楼 |  | 6 |  |
| 10 | 综合楼五楼 |  | 6 |  |
| 11 | 综合楼外围 | 5 |  |  |
| 12 | 加油站旁临时停车场 | 2 |  |  |
| 13 | 果园 | 3 |  |  |
| 共计 |  | 63 | 32 | 5 |

| 二、设备 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 设备名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 价格 |
| 1 | 半球摄像机 |  |  |  |  |  |
| 2 | 枪机摄像机 |  |  |  |  |  |
| 3 | 球机 |  |  |  |  |  |
| 4 | 立杆 |  |  |  |  |  |
| 5 | 网络硬盘录像机（NVR) |  |  |  |  |  |
| 6 | 硬盘 |  |  |  |  |  |
| 7 | 配件、辅助材料及设备安装、调试 |  |  |  |  |  |
| 8 | 其他 |  |  |  |  |  |
|  | 合计 |  |  |  |  |  |

注：以上总价系指在甲方所在地的交货价（包括货款、  %增值税税费、运费、装卸费、安装费、维修维护服务费等）。

（报价单位名称）    承诺：

1、我公司能够按照询价文件要求提供产品及相关服务。

2、后续点位若出现增改，我公司能够按照报价提供产品及相关服务。

3、我公司清楚知晓贵单位询价采购实行一次性报价，该报价一览表即为最终有效价。

4、我公司报价中已包含货款、运输费、装卸费、  %增值税税费、仓储费、安全费、服务费等相关费用。

5、为保证系统的完整性，如项目实施过程中因缺少材料、设备、配件或服务导致系统无法正常运行的，我公司承诺所有材料、设备、配件和服务一律包含在投标总价中，采购人不需要另行支付。

报价单位名称（盖章）：

年    月    日

附件三

供应商基本情况表

| 1、一般情况 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供应商名称 |  |  |  | 单位性质 |  |  |
|  |  |  |  | 资本结构情况 |  |  |
| 公司注册名称 |  |  |  |  |  |  |
| 营业范围 |  |  |  |  |  |  |
| 企业资质 |  |  |  |  |  |  |
| 地 址 |  |  |  | 邮 编 |  |  |
| 电 话 |  |  |  | 传 真 |  |  |
| 法定代表人 |  |  |  |  |  |  |
| 2、联系人 |  |  |  |  |  |  |
| 姓名 |  | 职务 | 职称 |  | 电话 |  |
| 我保证本文件的真实性，并授权 代表本公司负责阐述有关技术等方面的情况。 授权人签字或盖章： 被授权人签字： 日期： 年 月 日 日期： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |

注：（1）必须附营业执照复印件（加盖公章）

（2）可附供应商认为需提供的其它证明材料（以上复印件均需加盖公章）。

附件四

法定代表人授权书

本人             （姓名）系                         （投标人名称）的法定代表人，现委托               （姓名）为我方代理人（联系电话：                     ）。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改                       停保基地、综合楼等地监控设备采购项目投标文件、签订合同和处理有关事宜，其法律后果由我方承担。

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

投标人：（盖单位公章）

法定代表人：（签字或盖章）

身份证号码：

委托的代理人：（签字或盖章）

身份证号码：

日期：      年    月    日

委托代理人身份证复印件粘贴处（正、反面）

注：1、如投标文件由委托代理人签字或盖章的，投标文件必须附此授权委托书和法定代表人身份证明。

2、委托代理人参加开标的，须随带本人身份证或驾驶证或公安机关出具的临时身份证明或港澳台胞证或护照原件（其他诸如市民卡等无效）、法定代表人身份证明和授权委托书原件。

附件五

商务条款（含合同条款）偏离表

项目名称：停保基地、综合楼等地监控设备采购项目

采购编号：HZHJHQ(X)-20241201

| 序号 | 内容 | 询价文件要求 | 是否满足 | 偏离说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |

注：1、请供应商在“是否响应”栏内根据响应情况填写“满足、或负偏离、或正偏离”，负偏离或正偏离请在“偏离说明”栏内扼要说明偏离情况。

2、如不填写，则视作完全满足询价文件的商务要求。

供应商：（盖章）

法定代表人（或委托代理人）：（签字或盖章）

日期：

附件六：

股东信息及出资比例信息表

| 序号 | 股东 | 出资比例 |
| --- | --- | --- |
| …… |  |  |

供应商（盖章）：

年    月    日

注：若未按实际情况提供或提供虚假信息，经评审小组讨论后，应作无效报价处理。

附件七：

提供“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）官方网站的信用记录截图。

附件八：

提供中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn/search/cr/）官方网站的信用记录截图。

附件九：

提供供货方案、施工方案、售后服务、应急预案

附件十：

诚信廉洁承诺函

杭州市环境集团有限公司：

（供应商名称）承诺提供的信息（含响应文件、各项应答及承诺）是真实可靠，并能在价格有效期内忠实履行的。

（供应商名称）承诺在双方签订的采购合同中有以下条款：如经采购人查实，供应商在响应时针对本项目提供不实信息，或响应时所做的应答及承诺在成交后无法有效履行，采购人有权终止已签订的合同，没收成交方的履约保证金、单方面解除合同、暂停其供应商资格、暂停其所有款项的支付，如由此给采购人带来损失的，还应赔偿采购人的损失。

如我公司在询价过程中，通过提供不真实的数据或信息，而获取成交资格的供应商，采购人有权将我公司列入供应商不良行为记录名单（即黑名单），取消我公司被列入名单后二年内在成交人、采购人及其他下属全资、控股企业的任何采购中的供应商资格。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件十一：

安全服务承诺函

杭州市环境集团有限公司：

（响应人名称）承诺如成为该项目的中标人，在合同约定的服务期限内，我司饮用水配送过程中发生的一切安全事故、环保事故、交通事故等一切不良责任事件，因上述事故、事件给询价人或其他第三方造成的一切直接损失均由报价人承担。

供应商（盖公章）：

法定代表人或其委托代理人（签字或盖章）：

日期：      年    月    日

附件十二：

供应商认为需要提供的其他文件和资料